9

# Импульсная Фурье ЯМР спектроскопия

## Временная область                      Частотная область

1. Короткому импульсу монохроматического излучения с частотой ν0  и длиной τ в частотной области соответствует определенная полоса частот Δν , центрированная на частоте ν0

2.С уменьшением длины импульса ширина полосы частот увеличивается и наоборот. Так, например, длине импульса 10 микросекунд соответствует полоса частот 16KHz.

3. Стандартная ширина протонных химических сдвигов у белков 15 ppm. В магнитном поле с напряженностью 7.05 Т (ν0 =300 МHz для 1H) интервал 15 ppm соответствует полосе частот 4.5 KHz для 1H.

В магнитном поле 14.1 Т эта полоса составит 9 KHz.

Fourier analysis is also essential to understanding the effect pulse itself. A pulse of monochromatic RF with rectangular envelope can be described in the frequency domain as a band of frequencies centered at the RF frequency (Fig @.27). The central value, which is the monochromatic frequency produced by pulse generator, is often called the spectrometer frequency, fs. Fig. @.27 also shows that, as the pulse length decrease, the width of the frequency band must increase. For a typical pulse length of 10 μs the flat central portion of the frequency band, where the amplitude is within 1% of the peak value, is about 16 KHz wide. For a 7.05 T field (fs = 300 MHz for protons, 75 MHz for 13C) this region easily spans the range of chemical shifts of the commonly observed nuclei (15 ppm or 4.5 KHz for protons, 200 ppm or 15 KHz for 13C).

# Text boxes

Два основных метода получения спектров ЯМР:

A) Постоянное возбуждение с меняющейся энергией (частотой)

B) импульсное возбуждение с последующим Фурье преобразованием

→

←